ИНСТРУКЦИЯ

о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре

- Общие требования пожарной безопасности.

- Настоящая инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана для МДОУ детский сад № 6 (далее — Учреждение) в соответствии с п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

- Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и воспитанников при пожаре в Учреждении.

- Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и воспитанников из здания Учреждения в случае пожара.

- Практические тренировки по эвакуации работников и воспитанников в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

- Действия работников при обнаружении пожара.

2.1 Каждый работник детского сада, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

- немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону 01 (при использовании мобильной связи необходимо набрать 112), сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию, должность и номер телефона.

- Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- Известить о пожаре руководителя детского сада или заменяющего его работника;

- Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами.

2.2 Руководитель детского сада или заменяющий его работник, прибывший к месту тушения пожара, обязан:

- Проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

- Осуществлять руководство эвакуации людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни детей немедленно организовать их спасение, использую для этого все имеющиеся силы и средства;

- Организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

- Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- Удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- Прекратить, все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации и ликвидации пожара;

- Организовать отключение электросетей, остановку системы вентиляции кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению пожара;

- Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температурой, поражения электрическим током и т.п.

- Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить при необходимости их охрану.

- Информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

2.3 При получении сигнала об эвакуации педагог должен:

- прекратить занятия, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- вывести воспитанников на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из ДОУ согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.

- после выхода из здания педагог должен привести группу на сборный пункт и проверить наличие всех воспитанников. В случае отсутствия кого-либо из детей педагог должен сообщить об этом заведующему или дежурному администратору.

3. Порядок эвакуации работников и воспитанников

3.1.  Эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

3.2. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

3.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

3.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников в здание, где возник пожар.

3.5. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить распространение огня и дыма.